Altro CantataTM

Altro CantataTM, irtoasennettava (teippikiinnitys), ääntä vaimentava M1-luokiteltu muovimatto, joka jättää lattiarakenteen hengittäväksi. Paksuus 2,4 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/42, kulutuskestoluokka T, askeläänenvaimennus 14 dB. Ortoftalaattivapaa.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset, tuotteen erityisominaisuudet huomioiden.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.