Altro OrchestraTM

Altro OrchestraTM, Altro EasycleanTM -käsitelty, likaa hylkivä askelääntä vaimentava heterogeeninen muovimatto. Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta lattiapäällyste on helppo pitää puhtaana ja maton käyttöikä on pitkä. Paksuus 2,85 mm, askeläänen vaimennus n. 15 dB, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/42, kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa ja M1-luokiteltu.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.