XpressLay

Altro XpressLayTM, irtoasennettava (teippikiinnitys) liukastumisen estävä turvalattia, jossa on liukastumisen estäviä kiteitä sekä mittapysyvyyden varmistava runkorakenne. Paksuus 2,2 mm, liukuesteluokka R10, käyttöluokka 34/43, kulutuskestoluokka T. Ftalaattivapaa.

Asennuksessa huomioidaan SisäRYL 2013, luku 104 Mattopäällystys, sekä siellä viitattavat aluslattiavaatimukset. Huom! XpressLay voidaan asentaa myös tuoreen betonialustan päälle, jonka suhteellinen kosteus on enintään RH 97 %.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.

Värit huoneselityksen mukaan.