Altro Whiterock FR

Altro Whiterock FR, iskunkestävä ja hygieeninen vinyyliseinäpäällyste. Paksuus 2,5 mm, leveys 1220 mm, korkeus 2500 mm ja 3000 mm. Iskunkestävyys täyttää standardin ISO 179/1 eU vaatimukset. Paloluokka B – S2, d0.

Asennuksessa huomioidaan valmistajan asennusohjeet. Huomioi erilliset asennusohjeet, hitsatuin saumoin, Flexi Joint –järjestelmä ja 2-osainen saumalista.

Asennus ja hoito valmistajan ohjeen mukaan.