Työselitys
Märkä-/kuivatilan homogeeninen vinyyliseinänpäällyste Polyflor Polyclad Pro PU, M1-luokiteltu, paksuus 1,25 mm. Saumat hitsataan Polycladille tarkoitetulla hitsauslangalla.
Betonialustan suhteellinen kosteus RH 85 %. Alustan tasaisuus SisäRYL 2000, taulukko 733:T1. Kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaisesti. Värit huoneselityksen mukaan.